## Лист3 (2)
ФОРМА Ж-54Э «Журнал учета СИ, поверки, калибровки, аттестации ИО» | [6 empty] | Текущая дата | 2021-04-30 |  | Осталось дней
инв.№, Год ввода в эксплуатацию | Наименование, тип прибора | Зав.№ | № свид-ва, калибр, ат-ии | Дата очередной поверки | Ответственный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Средства измерения освещенности
3 | Прибор комбинированный пульсметр- люксметр «ТКА-ПКМ»/08 | № 081396 | №0132864 | 28.08.2013г. |  | с-петерб. |  | утерян
№ 57, 2012 | Прибор комбинированный люксметр+пульсметр+яркомер «ТКА-ПКМ»/09 | № 09437 | № С-АШ/22-04-2021/59806572 | 2022-04-21 | З | цсм |  |  |  | 356
№ 68, 2013 г. | Люксметр-пульсметр «Аргус-07» | № 356 | 6925/19-О | 2020-10-03 | З | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -209
№ 20, 2009 г. | Прибор комбинированный пульсметр- люксметр «ТКА-ПКМ»/08 | № 081954 | № КРУ20-046-00080214 | 2021-07-29 | З | ЦСМ |  |  |  | 90
№ 69, 2013 г. | Прибор комбинированный пульсметр- люксметр «ТКА-ПКМ»/08 | № 083857 | № 046008897 | 2020-07-26 | З | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -278
№ 43, 2012 г. | Прибор комбинированный пульсметр- люксметр «ТКА-ПКМ»/08 | № 083169 | №046004737 | 2020-06-03 | З | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -331
№ 2, 2008 г. | Прибор комбинированный люксметр- яркомер «ТКА-ПКМ»/02 | № 025449 | №046006052 | 2020-06-03 | З | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -331
№ 73/1, 2014 г. | Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-01" с фотоголовкой ФГ-01 № 01718-13 | № 00588-13, ФГ 01718-13 | № КРУ20-046-00147667 | 2021-11-23 | З | цсм |  |  |  | 207
№ 73/2, 2014 г. | Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-01" с фотоголовкой ФГ-01 № 01719-13 | № 00588-13, ФГ 01719-13 | № КРУ20-046-00147670 | 2021-11-23 | З | цсм |  |  |  | 207
№ 11, 2008 г. | Мультиметр цифровой АРРА-103N | № 85101103 | № КРУ20-043-00126002 | 2021-10-25 | З | цсм |  |  |  | 178
№ 89, 2017 г. | Мультиметр цифровой АРРА-61 | № 77450891 | № 043012358 | 2020-10-24 | З | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -188
№ 87, 2017 г. | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»/12 УФ-радиометр | № 122375 | С-АШ/10-03-2021/43376526 | 2022-03-09 | З | ЦСМ |  |  |  | 313
№ 13, 2009 г. | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»/12 УФ-радиометр | № 12948 | 46002588 | 2021-04-05 | З | Консервация до 01.06.2022 | НЕ прошел поверку |  |  | -25
№ 28, 2010 г. | Радиометр неселективный "Аргус-03" | № 322 | № 2940/19-О | 2020-05-13 | З | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -352
Средства измерения параметров микроклимата
1 | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»/60 | № 60388 | №0102262 | 27.06.2014г. |  | с-петерб. | утерян |  |  | #VALUE!
№ 10, 2008 г. | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»/60 | №60451 | №046009204 | 2019-08-15 |  | Утерян- списан |  |  |  | -624
№ 30, 2010 г. | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»/50 | № 501680 | № 041005432 | 2021-03-18 | З | ФБУ "Тест-С.Петербург" |  |  |  | -43
№ 31, 2010 г. | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»/50 | № 501681 | № 073076869 | 26.06.2018 г. |  | цсм | извещение о непригодности |  |  | #VALUE!
№ 19, 2009 г. | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» модель 24 М (измеритель ТНС-индекса) | №24415 | №КРУ20-041-00098773 | 2021-08-27 | З | ЦСМ |  |  |  | 119
№ 26, 2010 г. | Термометр контактный цифровой ТК-5.06 | №1044578 | №041030311 | 2020-08-21 | З | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -252
№ 27, 2010 г. | Зонд поверхностный 3ПВ 300 | №1063103 | №041030311 | 2020-08-21 | З | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -252
№ 98, 2010 г. | Зонд погружаемый 3ПГ 150 | №1816378 | №041030311 | 2020-08-21 | З | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -252
№32, 2010 г. | Термометр контактный цифровой ТК-5.06 | №1046484 | №КРУ20-041-00101280 | 2021-09-07 | З | КрасЦСМ |  |  |  | 130
№ 33, 2010 г. | Зонд поверхностный 3ПВ 300 | №1066429 | №КРУ20-041-00101280 | 2021-09-07 | З | КрасЦСМ |  |  |  | 130
№ 36, 2010 г. | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп" | №89210 | № 207/15-1008п | 31.03.2017г. |  | списан |  |  | списан | #VALUE!
№ 58, 2012 г. | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | №55112 | № С-АШ/22-03-2021/45946984 | 2023-03-21 | Ф | цсм+Москва НТМ-Защита |  |  |  | 690
39 | Гигрометр психрометрический тип ВИТ | №22 | зав.клеймо | законсервирован |  | цсм |  |  |  | #VALUE!
42 | Гигрометр психрометрический тип ВИТ | №35 | зав.клеймо | законсервирован |  | цсм |  |  |  | #VALUE!
№ 92, 2017 г. | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | №276917 | № 041022839 | 2021-06-27 | Ф | ЦСМ |  |  |  | 58
№ 55, 2012 г. | Измеритель комбинированный Testo 435-1 | №02325355 | № СП 2689882 | 2020-07-01 | Ф | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -303
№ 55/1, 2014 г. | Зонд к измерителю комбинированному Testo 435-1 (0,6-40м/с) | № 10373500 |  | 2020-07-01 | Ф | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -303
№ 53, 2012 г. | Измеритель комбинированный Testo 435-1 | №02325364 | № 041014524 | 2021-06-21 | Ф | Тесто Рус Москва |  |  |  | 52
№ 53/1, 2017 г. | Зонд к измерителю комбинированному Testo 435-1 (0,25-20м/с) | № 10345268 |  | 2021-06-21 | Ф | Тесто Рус Москва |  |  |  | 52
№ 70, 2014 г. | Измеритель комбинированный Testo 417 ск. (0,3-20м/с), тем 0-50 | № 02753237 | № СП 2664702 | 2020-06-03 | Ф | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -331
№ 71, 2014 г. | Измеритель комбинированный Testo 405-V 1 (0.1-10 м/с), тем 0-50 | № 41515611/401 | № СК 0149558 | 10.04.2018г. |  | Тесто Рус Москва |  |  | списан | #VALUE!
72 | Измеритель комбинированный Testo 405-V 1 (0.1-10 м/с), тем 0-50 | № 41514497/401 | № СП 0592228; СП 0596073 | 30.07.2015г., 01.08.2015г. |  | сломан |  |  |  | #VALUE!
№ 82, 2016 г. | Барометр-анероид М67 | № 347 | № С-АШ/26-04-2021/60014505 | 2023-04-25 | Ларионова | ЦСМ |  |  |  | 725
б/н, 2016 г. | Термометр ртутный ТЛ-4, №2 | № 150 | №041011021 | 2021-06-14 | В | ЦСМ |  |  |  | 45
б/н 102, 2020 | Измеритель тепловой облученности ТКА-ИТО | № 22151 | № 2830522 | 2022-01-31 | Ларионова |  |  |  |  | 276
Средства измерения шума, вибрации,инфразвука
№ 4, 2008 г. | Шумомер-анализатор спектра Октава-110А | № А081314 | №С-АШ/04-03-2021/42258946 | 2022-03-03 | Б | ЦСМ |  |  |  | 307
№ 59, 2012 г. | Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А | № АЭ 120878 | №КРУ20-044-00156599 | 2021-12-09 | Б | ЦСМ |  |  |  | 223
№ 75, 2014 г. | Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А | № АЭ 141259 | №044001827 | 2021-03-24 | Б | ЦСМ |  |  |  | -37
№ 37, 2010 г. | Анализатор шума и вибрации Ассистент | № 051710 | №040001582 | 2020-05-27 | Б | Консервация до 01.06.2021 |  |  | измеряет ультразвук | -338
№ 60, 2012 г. | Анализатор шума и вибрации Ассистент | № 129912 | № 20/12695 | 2021-08-30 | Б | цсм+Москва НТМ-Защита |  |  |  | 122
№ 5, 2008 г. | Калибратор акустический тип СAL 200 | №6313 | №КРУ20-044-00156600 | 2021-12-09 | Б | ЦСМ |  |  |  | 223
№ 45, 2012 г. | Анализатор шума и вибрации Ассистент | № 101512 | №044004831 | 2020-08-20 | Б | Консервация до 01.03.2021 |  |  |  | -253
№ 46, 2012 г. | Калибратор акустический тип Защита-К | №34112 | № КРУ20-044-00077040 | 2021-07-23 | Б | ЦСМ |  |  |  | 84
№ 61, 2012 г. | Виброкалибратор АТ 01m | №2053 | №КРУ20-044-00140465 | 2021-11-15 | Б | цсм+Москва НТМ-Защита |  |  |  | 199
№ 18, 2009 г. | Измеритель общей и локальной вибрации Октава-101 ВМ | №В090807 | №044006921 | 2020-11-13 | Б | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -168
Средства измерения неионизирующих излучений
№ 6, 2008 г. | Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 | № 122708 | № КРУ20-044-00139920 | 2021-11-15 | Ф | ЦСМ |  |  |  | 199
7 | Измеритель напряженности электростатического поля СТ-02 | № 351008 | №028001 | законсервирован | [5 empty] | #VALUE!
б/н, 2008 | Измеритель электромагнит-ных полей ПЗ-41 | №1012 | № КРУ20-044-00141844 | 2021-11-16 | Ф | ООО Консэс аренда |  |  |  | 200
№ 34, 2010 г. | Измеритель параметров электрического и магнитного полей Ве-метр-АТ-003 | №23310 | №С-АШ/16-044-2021/57335490 | 2022-04-15 | Ф | ЦСМ |  |  |  | 350
№ 62, 2012 г. | Измеритель параметров электрического и магнитного полей Ве-метр-АТ-003 | №126112 | № С-АШ/19-03-2021/45506868 | 2022-03-18 | Ф | КрасЦСМ |  |  |  | 322
№ 12, 2008 г. | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | № 1734 | №С-АШ/12-03-2021/44054180 | 2022-03-11 | Ларионова | ЦСМ |  |  |  | 315
№ 17, 2009 г. | Измеритель напряженности поля промышленной частоты П3-50 | № 1760 | №044002085 | 2020-04-18 | Ф | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -377
№ 47, 2012 г. | Измеритель параметров магнитного и электрических полей промышленной частоты ВЕ-50 | № 69612 | № 044001417 | 2022-03-10 | Ф | Москва НТМ-Защита |  | цсм |  | 314
№ 38, 2010 г. | Магнитомер трехкомпонентный малогабаритный МТМ-01 | № 13010 | №С-В/18-02-2021/39402781 | 2022-02-17 | Ф | ВНИИМ им. Менделеева |  | 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19, корп. 1, комн. 308 (3 этаж). тел. (812) 251-76-02 Рук. лаб. Шифрин В.Я. |  | 293
№ 86, 2017 г. | Измеритель магнитной индукции П3-81-02 | № 160103 | № С-НН/16-03-2021/44737109 | 2022-03-15 | Ф | ФГУП ВНИИФТРИ, Московская обл., рп Менделеево |  | цсм (новосибирск) |  | 319
2014г. № 000000046 | Дозиметр лазерный ЛД -07 | № 00814 | №5997/19-М | 2020-11-04 | Ларионова | аренда в ФСЭБ
№ 88, 2017 г. | Измеритель напряженности поля ИПМ-101М с АП: Н01 № 690, Н02 № 645 | № 728 | № С-Т/30-03-2021/50782258 | 2022-03-29 | Ларионова | ФГУП "ВНИИФТРИ" |  |  |  | 333
Средства измерения ионизирующих излучений
№ 9, 2008 г. | Дозиметр-радиометр «ДРБП-03» | № 80315 | №С-АШ/15-01-2021/30490963 | 2022-01-15 | Ф | ЦСМ |  |  |  | 260
№ 66, 2013 г. | Дозиметр-радиометр «ДРБП-03» | № 12096 | №044000257 | 2021-01-23 | Ф | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -97
№ 67, 2013 г. | Дозиметр-радиометр поисковый «МКС/СРП-08А» | № 835 | № С-АШ/17-03-2021/45163877 | 2022-03-16 | Ф | ЦСМ |  | источник |  | 320
№ 8, 2008 г. | Радиометр радона РАА-20П2 «Поиск» | № 135 | № С-ТТ/11-03-2021/43627598 | 2022-03-10 | Ф | ФБУ "Ростест" Москва |  | источник | Начальник Отдела | 314
№ 78, 2015 г. | Радиометр радона РАА-20П2 «Поиск» с к/и 316-15 | № 310 | №0027882 | 2020-03-18 | Ф | Консервация до 01.06.2021 |  | источник | Низкий Виктор Ярославович | -408
№ 14, 2009 г. | Многофунуциональный измерительный комплекс «Камера» | №202 | ТТ 0062777 | 2021-08-25 | Ф | ФБУ "ЦСМ Московской области" |  | менять источник | Тел. (495) 546-45-04 | 117
б/н, 2009 г. | Многофунуциональный измерительный комплекс «Камера» | №203 | №АА 3417427/08712 | 2018-12-07 |  | аренда в ФСЭБ договор истек поверки нет |  |  | ViktorYN.mdl@rostest.ru | -875
№ 94, 2018 г. | Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01 | № 140009 | № 616805 | 2021-11-22 | З |  |  |  | ViktorYN.mdl@rostest.ru | 206
Средства измерения химических факторов
15 | Газосигнализатор «Комета» | №8501 | №2684/025 | законсервирован | [5 empty] | #VALUE!
№ 44, 2012 г. | Газосигнализатор мультигазовый «Комета-М» | №10223 | №КРУ20-04600142066 | 2021-11-15 | Ларионова |  |  |  |  | 199
№ 76, 2015 г. | Анализатор аэрозоля KANOMAX, модель 3521 | № 180230 | №6/640-2024-20 | 2021-10-26 | Ларионова | НПО ЭКО-ИНТЕХ г. Москва. |  | фрадкина мария отдел отправки |  | 179 | эко интех | sv@eco-intech.com Cоров Владимир Алексеевич |  | 8-916-989-49-94
№ 77, 2015 г. | Газоанализатор "Геолан-1П" | № 036 | №КРУ20-046-00150807 | 2021-12-06 | Ларионова | Все кроме ОЗОНА | ЦСМ | Адрес для доставки : 125362, г.Москва, ул.Свободы, д.35, стр. 5, этаж 2, пом.7, пон-пят, 10-18час., тел. (495) 920-43-53. |  | 220
б/н, 2019г | Аспиратор сильфонный АМ-5Е | №1288 | № КРУ20-046-00135287 | 2021-05-15 | Ларионова | цсм |  |  |  | 15
40 | Аспиратор сильфонный АМ-5М | №984 | №0617698 | 2019-10-23 |  | цсм |  |  |  | -555
б/н, 2009 г | Аспиратор сильфонный АМ-5М | №5762 | № 040014248 | 2019-10-24 |  | цсм | разбили стекло |  | списан | -554
№ 16, 2009 г. | Аспиратор сильфонный АМ-5М | №875 | №046004263 | 2019-10-22 |  | цсм | 7.11.в цсм | не прошел поверку - утилизирован
б/н, 2018 г | Секундомер | №4833 | № 044003769 | 2020-07-15 |  | цсм |  | не прошел поверку |  | -289
№104, 2020 г | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | №3914 | Клеймо от производителя | 2020-10-01 |  | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -211
№105, 2020 г | Секундомер СОСпр-2б-2-010 | №3495 | КРУ20-044-00106322 | 2021-09-10 | В | цсм |  |  |  | 133
№ 21, 2010 г. | Аспиратор АПВ-4-12В/220-40 | №40 | _ | не подлежит аттестации
№ 21г, 2010 г. | Ротаметр от 0,2 до 1,0 л/мин | 09.07.152. | №073003746 | 03.04.2019г. |  | цсм
№ 21а, 2010 г. | Ротаметр от 1,0 до 20,0 л/мин | 09.05.11. | №073003738 | 03.04.2019г. |  | цсм | законсервированы
№ 21б, 2010 г. | Ротаметр от 20,0 до 40,0 л/мин | 07.08.58. | №073003737 | 03.04.2019г. |  | цсм
№21в, 2010 г. | Ротаметр от 0,2 до 1,0 л/мин | 09.05.74. | №073003745 | 03.04.2019г. |  | цсм
№ 48, 2012 г. | Аспиратор АПВ-4-12В/220-40 | №303 | _ | не подлежит аттестации
№ 48а, 2012 г. | Ротаметр от 0,2 до 1,0 л/мин | 11.09.152. | №073003749 | 03.04.2019г. |  | цсм |  |  |  | #VALUE!
№ 48б, 2012 г. | Ротаметр от 0,2 до 1,0 л/мин | 11.07.134. | №073003744 | 03.04.2019г. |  | цсм |  |  |  | #VALUE!
№ 48в, 2012 г. | Ротаметр от 1,0 до 20,0 л/мин | 99.11.7. | №073003741 | 03.04.2019г. |  | цсм |  |  |  | #VALUE!
№ 25а, 2012 г. | Ротаметр от 20,0 до 40,0 л/мин | 09.04.17. | стерта шкала |  |  | цсм | списан |  |  | -44316
№ 48г, 2017 г. | Ротаметр от 1,0 до 20,0 л/мин | 17.08.18. | КРУ20-041-00106725 | 2021-09-13 | Ларионова | КрасЦСМ | идет к Аспиратор 303 |  |  | 136
№ 48д, 2017 г. | Ротаметр от 1,0 до 20,0 л/мин | 17.08.20. | КРУ20-041-00106724 | 2021-09-13 | Ларионова | КрасЦСМ | идет к Аспиратор 303 |  |  | 136
№ 41, 2011 г. | Весы лабораторные AF-R220CE | №103330113 | №КРУ20-042-00160075 | 2021-12-15 | В | цсм |  |  |  | 229
№ 79, 2016 г. | Спектрофотометр ПЭ-5400УФ | №54УФ 460 | №КРУ20-046-00140799 | 2021-11-23 | В | цсм |  |  |  | 207
арендован 2009 | Газоанализатор универсальный ГАНК 4 | №1046 | № 19013528178 | 2022-03-09 | Ларионова | ООО Экспертиза |  |  |  | 313
№ 83, 2016 г. | Газоанализатор ЭКОЛАБ | №052 | № С-ГЧХ/26-02-2021/41359231 | 2022-02-25 | Ларионова | москва |  | 89164138095 ООО Экобиохим инн 7722314320 |  | 301
№ 84, 2016 г. | рН - метр МАРК-901 | №2130 | № КРУ20-046-00133649 | 2021-11-01 | В | цсм |  |  |  | 185
| электрод ЭСК-1060 1/7 (К80.7) | 8459 | №КРУ20-046-00133650 | 2021-11-01 | В | цсм |  |  |  | 185
№ 85, 2016 г. | МАРК-603/1 с ДП -3 № 2049 | №3877 | № КРУ20-046-00133648 | 2021-11-01 | В | цсм |  |  |  | 185
б/н, 2018г. | Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2, номер 4 | №179 | клеймо | 2020-11-01 | В | Консервация до 01.06.2022 |  |  |  | -180
б/н, 2018г. | Цилиндр 1-100-2 | №4 |  | не подлежит калибровке/ поверке
б/н, 2018г. | Пипетка мерная лабораторная стеклянная 1-го класса | №1 |  | не подлежит калибровке/ поверке
б/н, 2018г. | Пипетка мерная лабораторная стеклянная 1-го класса | №2 |  | не подлежит калибровке/ поверке
б/н, 2018г. | Пипетка мерная лабораторная стеклянная 1-го класса | №3 |  | не подлежит калибровке/ поверке
б/н, 2016 г. | Счетчик газа Гранд-1.6 | № 19624 | клеймо | 2026-08-24 | Ларионова | цсм | аренда |  |  | 1942
б/н, 2019 г. | Счетчик газа бытовой СГБ-1.8 | № 00279922 | клеймо | 2030-10-01 | Ларионова | цсм |  |  |  | 3441
№98. 2019г. | Аспиратор ПУ-4Э исп.1 | № 8252 | №С-АШ/08-02-2021/36035161 | 2022-02-08 | Ларионова | цсм |  |  |  | 284
Средства измерения тяжести
б/н, 2009 г. | Рулетка измерительная 3м | №5 | №045009787 | 2021-06-18 | Карасева | цсм |  |  |  | 49
б/н, 2012 г. | Рулетка измерительная 3м (модель 2010-09.3-16) | №1 | №045009784 | 2021-06-18 | Карасева | цсм |  |  |  | 49
б/н, 2012 г. | Рулетка измерительная 5м (модель 2010-09.5-19) | №2 | №045009788 | 2021-06-18 | Карасева | цсм |  |  |  | 49
№ 29, 2010 г. | Динамометр становой ДС-200 | № 0102 | №042005025 | 2020-04-23 | Карасева | Консервация 01.06.2021 | цсм |  |  | -372
№ 35, 2010 г. | Угломер с нониусом 4УМ | 322 | №С-АШ/19-01-2021/30560460 | 2022-01-19 | Карасева | цсм |  |  |  | 264
б/н, 2009 г. | Шагомер | 115 | №КРУ20-045-00147942 | 2021-11-24 | Карасева | КрасЦСМ |  |  |  | 208
№ 99, 2020г. | Дальномер лазерный ADA Cosmo 100 | №001257 | №КРУ20-045-00135789 | 2021-11-16 | Карасева | первичка |  |  |  | 200
аренда , 2018 | Динамометр АЦД/У-0,1/1и-2 | №6325 | клеймо | 2020-11-10 | Карасева | АРЕНДА |  |  |  | -171
аренда , 2019 | Динамометр АЦД/У-1,5/1и-2 | №6326 | клеймо | 2020-11-10 | Карасева | АРЕНДА |  |  |  | -171
№101, 2020 | весы электронные настольные МК-32.2-А20 | №260036 | КРУ20-042-00163803 | 2021-12-22 | Карасева |  |  |  |  | 236
№ 74, 2014 г. | Весы электронные подвесные ВНТ-30 10, с преобразователем силы веса ПСВВ № 1463871 | № 00276 | №042007011 | 2020-06-03 | Карасева | Консервация до 01.06.2021 |  |  |  | -331
№ 103, 2020 г. | Весы электронные крановые ВЭК/1-150 | №30087 | №КРУ20-042-00156284 | 2021-12-08 | Карасева | ЦСМ |  |  |  | 222
№ 106, 2021 г. | Динамометр электронный АЦД модифика-ция АЦЦ/1У-0,1/1И-2 | № 7334 | № 410826 | 2021-12-15 | Карасева | цсм |  |  |  | 229
№ 107, 2021 г. | Динамометр электронный АЦД модифика-ция АЦЦ/1У-0,1/1И-2 | № 7335 | № 410825 | 2021-12-15 | Карасева | цсм |  |  |  | 229
Средства измерения звукоизоляции | [12 empty] | -
63, 2012 г. | Всенаправленный источник звука (додекаэдр) | №120042 | Протокол аттестации № 1 | 2020-02-05 | Б | Делаем сами |  |  |  | -450
64, 2012 г. | Усилитель мощности OED-PA300 | № 120037 | _ | не подлежит аттестации | Б |  |  |  |  | #VALUE!
65, 2012 г. | Ударная машина ТМ-50 | № 7043 | Протокол аттестации № 132 | 2022-05-12 | Б | ЦСМ |  |  |  | 377
Вспомогательное оборудование
№80, 2016 г. | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | №26291 | _ | не поверяется | В |  |  |  |  | #VALUE!
№81, 2016г. | Аквадистилятор ДЭ-10 Спб | №0096 | _ | не поверяется | В
№97, 2018г. | Ультразвуковая ванна УЗВ-9.5 ТТЦ | №29126 | _ | не поверяется | В
№ 95, 2018г. | Прибор вакуумного фильтрования | №8757 | _ | не поверяется | В
№ 100, 2020г. | Счетчик нажатий SXH 5136 | №5136 | - | не поверяется | В
№ 96, 2018г. | Водяная баня серии LT-6 | №170826635 | протокол аттестации № 0625 | 2021-07-29 | В | ЦСМ |  |  |  | 90
Ответственный:

## ср из
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
№ | Наименование, тип прибора | Зав.№ | инв.№
Приборы для измерения физических факторов
43 | Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01 | № 140009 | №94

## Лист1 (2)
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
№ | Наименование, тип прибора | Зав.№ | инв.№
Приборы для измерения физических факторов
№ в Госреестре 35950
33 | Аэрозольный альфа-радиометр РАА-20П2 РАА-20П2 «Поиск» с к/и 142/08 | №135 | №8
34 | Аэрозольный альфа-радиометр РАА-20П2 РАА-20П2 «Поиск» с к/и 316-158 | №310 | №78
35 | Комплекс измерительный для мониторинга радона«Камера-01» | №202 | №14
36 | Дозиметр радиометр ДРБП-03 | №80315 | №9
37 | Дозиметр радиометр ДРБП-03 | №12096 | №66
38 | Дозиметр радиометр МКС/СРП-08А | №835 | №67
39 | Измеритель магнитной индукции П3-81-02 | рег. №48905-12 №160103 | №86
40 | Измеритель напряженности поля ИПМ-101М с АП: Н01 № 690, Н02 № 645 Госреестр № 21009-01 | №728, №690, №645 | №88
41 | Лазерный дозиметр ЛД-07 | №00814 | -
42 | Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01 | № 140009 | №94